## LEDSPOT8DTCSB : Spot LED encastrable Neptune 8W – IP65 – CCT sélectionnable & Dimmable

NEPTUNE - Spot LED 8W Dimmable TCS IP65

- Matériaux : Aluminium et PMMA

- Protection : IP65 / Classe II

- Dimensions : Ø 88 x 40 mm

- Poids : 0,200 kg

- Consommation : 8 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 900 lm

- Performance lumineuse : 113 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 3 000 K / 4 000 K / 6 000 K (Sélecteur TCS)

- Angle de diffusion : 60°

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -30°C à + 50°C

- Couleur : Blanc

- Spécificités : Dimmable, installation Plug & Play, anneaux interchangeables, compatible DIALux

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 1 an