## LEDTELRVB : Contrôleur et Télécommande RF pour Ruban LED RVB

ACCESSOIRE DE GESTION – Pilotage colorimétrique intuitif pour systèmes RVB

- Type de produit : Kit de gestion (Récepteur + Télécommande sans fil)

- Technologie : Radiofréquence

- Compatibilité : Rubans LED RVB – 12V / 24V DC

- Interface : Cercle chromatique tactile

- Usage : Intérieur

- Portée : Jusqu'à 20-30 mètres

- Spécificités : Le récepteur facilite l'intégration dans les profilés ou boîtiers de dérivation.

- Note technique : Ce contrôleur mémorise le dernier état avant coupure.

- Certifications : CE & RoHS

- Garantie : 2 ans