## LSTRE50BCH3 : Tête de lampadaire LED OVNI 50W – IP66 – 6 500 K

OVNI - Tête de lampadaire LED 50W Haute Performance Urbaine

- Matériaux : Aluminium/Polycarbonate

- Protection : IK09 / IP66

- Dimensions : Ø 520 x 320 mm

- Poids : 16,900 kg

- Consommation : 50 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 6 000 lm

- Performance lumineuse : 100 lm/W

- IRC : > 70

- Température de couleur : 3 000 K (Blanc chaud)

- Durée de vie : 70 000 heures

- Température de fonctionnement : -40°C à + 50°C

- Spécificités : Allumage instantané, excellente dissipation thermique, compatible avec la majorité des mâts standards pour rénovation

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 1 an