## LUMT5BN : Applique LED tubulaire TRACK 12W – 870mm – IP20 – Blanc Neutre

TRACK - Applique tubulaire LED 12W Spéciale Salle de Bain

- Matériaux : Polycarbonate

- Protection : IP20

- Dimensions : 878 x 22,4 x 34 mm

- Poids : 0,340 kg

- Consommation : 12 W

- Alimentation : 100 – 240 V AC

- Flux lumineux : 1 000 lm

- Performance lumineuse : 83 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 4 000 K (Blanc neutre)

- Angle de diffusion : 120°

- Durée de vie : 40 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 40°C

- Spécificités : Câblage traversant, éclairage homogène sans éblouissement, design extra-fin

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 1 an