## R195050RVBWWIP65 : Ruban LED 5m – 24V – RVB + CCT – IP65

RUBAN LED - Solution d'éclairage décoratif et d'ambiance haute performance

- Matériaux : Bande flexible/silicone

- Protection : IP65

- Dimensions : 5000 x 12 x 2 mm

- Découpe : Sectionnable tous les 100 mm

- Densité LED : 60 LED / mètre

- Consommation : 19,2 W/m

- Alimentation : 24 V DC

- Flux lumineux : 400 à 440 lm/m

- IRC : > 80

- Température de couleur : RVB (Multicolore) + 3 000 K (Blanc chaud) + 5 000 K (Blanc neutre)

- Angle de diffusion : 120°

- Température de fonctionnement : -20°C à + 45°C

- Spécificités : Fixation par adhésif double-face au verso, idéal pour corniches, cuisines, commerces et balisage extérieur protégé.

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 2 ans