## R232110BLJIP65 : Ruban LED 5m – 24V – 5 000 K – IP65

RUBAN LED - Éclairage linéaire étanche, IRC > 90

- Matériaux : Bande flexible/silicone

- Protection : IP65

- Dimensions : 5000 x 10 x 2 mm

- Découpe : Sectionnable tous les 63 mm

- Densité LED : 96 LED / mètre

- Consommation : 23 W/m

- Alimentation : 24 V DC

- Flux lumineux : 4 500 lm

- Performance lumineuse : 39 lm/W

- IRC : > 90

- Température de couleur : 5 000 K (Blanc neutre / Lumière du jour)

- Angle de diffusion : 120°

- Spécificités : Installation simplifiée par adhésif au verso, idéal pour l'éclairage de précision en cuisine, plans de travail, commerces et balisage de zones humides.

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 2 ans