## R962085BCH : Ruban LED 5m – 12V – 3 000 K – IP20

RUBAN LED - Solution d'éclairage indirect pour aménagement intérieur

- Matériaux : Bande flexible

- Protection : IP20

- Dimensions : 5000 x 8 x 2 mm

- Découpe : Redimensionnable

- Consommation : 9,6 W/m

- Alimentation : 12 V DC

- IRC : > 80

- Température de couleur : 3 000 K (Blanc chaud)

- Angle de diffusion : 120°

- Spécificités : Format étroit (8 mm), lumière chaleureuse idéale pour le soulignement architectural, l'éclairage de niches, de faux plafonds et le rétroéclairage de mobilier.

- Certifications : CE & RoHS

- Garantie : 2 ans