## R962085BCHIP65 : Ruban LED 5m – 12V – 3 000 K – 8 mm – IP65

RUBAN LED - Éclairage linéaire indirect étanche pour environnements humides

- Matériaux : Bande/silicone

- Protection : IP65

- Dimensions : 5000 x 8 x 2 mm

- Découpe : Redimensionnable

- Consommation : 9,6 W/m

- Alimentation : 12 V DC

- IRC : > 80

- Température de couleur : 3 000 K (Blanc chaud)

- Angle de diffusion : 120°

- Spécificités : Équipé d'un système adhésif au verso pour une fixation simple. Idéal pour souligner les lignes architecturales dans les pièces humides (salles de bain, cuisines) ou pour des installations en extérieur protégé.

- Certifications : CE & RoHS

- Garantie : 2 ans