## R962085BLJIP65 : Ruban LED 5m – 12V – 6 000 K – IP65

RUBAN LED - Éclairage linéaire professionnel haute visibilité et étanche

- Matériaux : Bande flexible/silicone

- Protection : IP65

- Dimensions : 5000 x 8 x 2 mm

- Découpe : Sectionnable selon les repères de coupe intégrés

- Consommation : 9,6 W/m

- Alimentation : 12 V DC

- IRC : > 80

- Température de couleur : 6 000 K - 6 500 K (Blanc froid / Lumière du jour)

- Angle de diffusion : 120°

- Spécificités : Installation par adhésif intégré, idéal pour les environnements exigeants tels que les ateliers, zones techniques, vitrines commerciales et mise en valeur architecturale.

- Certifications : CE & RoHS

- Garantie : 2 ans