## SETTINGSUN18 : Tube LED spécial avicole 18W – 1200mm – Dimmable TRIAC

SETTINGSUN - Luminaire LED 18W Haute Durabilité pour Élevage

- Matériaux : Polycarbonate

- Protection : IK08 / IP65

- Dimensions : 1200 x 48 x 48 mm

- Poids : 0,600 kg

- Consommation : 18 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 2 520 lm

- Performance lumineuse : 140 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 2 700 K (Blanc chaud)

- Durée de vie : 100 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 40°C

- Spécificités : Dimmable TRIAC 230V, compatible gestion Program Light Triac, raccordement en série (jusqu'à 20 unités), spectre lumineux optimisé pour le bien-être animal

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 2 ans