## SPOTI1N2 : SILENTLIGHT – Spot sur rail – 10 W – 4 000 K

PROJECTEUR SUR RAIL - Solution d’accentuation modulable pour commerces et vitrines

- Matériaux : Corps en Aluminium avec dissipateur thermique

- Protection : IP20 / Classe I

- Dimensions : 236 x 54 x 90 mm

- Type de LED : SMD

- Consommation : 10 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Compatibilité : Adaptateur pour rail triphasé

- Flux lumineux : 1 000 lm

- Performance lumineuse : 100 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 4 000 K (Blanc neutre)

- Angle de diffusion : 36°

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 45°C

- Spécificités : Sa conception avec diffuseurs interchangeables offre une flexibilité exceptionnelle pour l'agencement commercial, permettant de passer d'un éclairage d'accentuation précis à un balisage plus large sans changer de luminaire.

- Certifications : CE & RoHS

- Garantie : 3 ans