## SPOTI2 : WALL-I – Spot sur rail – 12 W – 4 000 K

PROJECTEUR SUR RAIL - Solution d'accentuation haute flexibilité pour showrooms et accueils

- Matériaux : Corps en Aluminium avec dissipateur thermique optimisé

- Protection : IP20 / Classe I

- Dimensions : 126,5 x 89 x 220 mm

- Type de LED : CITIZEN COB

- Consommation : 12 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Compatibilité : Adaptateur pour rail triphasé

- Orientation : 360° / 180° – Mobilité totale

- Flux lumineux : 1 380 lm

- Performance lumineuse : 115 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 4 000 K (Blanc neutre)

- Angle de diffusion : 45°

- Durée de vie : 40 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 45°C

- Couleur : Blanc/Noir

- Spécificités : C’est une solution particulièrement efficace pour les bornes d'accueil, les vitrines et la mise en valeur architecturale intérieure.

- Certifications : CE & RoHS

- Garantie : 3 ans