## SPOTI3 : ZOOMY – Spot sur rail avec zoom optique – 25 W –    4 000 K

PROJECTEUR SUR RAIL - Solution d'accentuation à faisceau variable pour commerces et galeries

- Matériaux : Corps en Aluminium de haute qualité

- Protection : IP20 / Classe I

- Dimensions : Ø 80 x 163 mm

- Type de LED : CITIZEN COB

- Consommation : 25 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Compatibilité : Adaptateur pour rail triphasé

- Faisceau réglable : Zoom optique manuel de 15° à 60°

- Orientation : Rotation à 320° pour un ciblage précis

- Flux lumineux : 2 500 lm / Jusqu'à 3 290 lm selon configuration source

- Performance lumineuse : ~100 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 4 000 K (Blanc neutre)

- Durée de vie : 40 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 45°C

- Couleur : Noir/blanc

- Spécificités : Il offre une flexibilité totale pour la mise en valeur de produits en vitrine, d'œuvres d'art ou de zones de vente spécifiques.

- Certifications : CE & RoHS

- Garantie : 3 ans