## SPOTI3BCH : ZOOMY – Spot sur rail avec zoom optique – 25 W – 3 000 K

PROJECTEUR SUR RAIL - Solution d'accentuation à faisceau variable pour commerces et vitrines

- Matériaux : Corps en Aluminium et Polycarbonate

- Protection : IP20 / Classe I

- Dimensions : Ø 80 x 163 mm

- Type de LED : CITIZEN COB

- Consommation : 25 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Compatibilité : Adaptateur pour rail triphasé

- Faisceau réglable : Zoom optique manuel de 15° à 60°

- Flux lumineux : 2 500 lm

- Performance lumineuse : 100 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 3 000 K (Blanc chaud)

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 45°C

- Couleur : Noir/Blanc

- Spécificités : Polyvalence permet de passer d'un éclairage "spot" ultra-concentré (15°) à un éclairage "flood" large (60°), s'adaptant ainsi à toutes les configurations de merchandising sans changement de matériel.

- Certifications : CE & RoHS

- Garantie : 3 ans