## SPOTI4 : ÉCHO – Spot sur rail – 35 W – 4 000 K

PROJECTEUR SUR RAIL - Solution d'accentuation haute puissance pour volumes commerciaux

- Matériaux : Corps en Aluminium

- Protection : IP20 / Classe I

- Dimensions : 161 x 105 x 215 mm

- Type de LED : CITIZEN COB

- Consommation : 35 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Compatibilité : Adaptateur pour rail triphasé

- Orientation : 315° / 280°

- Flux lumineux : 3 290 lm

- Performance lumineuse : 94 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 4 000 K (Blanc neutre)

- Angle de diffusion : 36°

- Durée de vie : 40 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 45°C

- Couleur : Blanc ou Noir

- Spécificités : Le projecteur ÉCHO est un luminaire premium conçu pour l'éclairage intensif des espaces de vente, showrooms et galeries.

- Certifications : CE & RoHS

- Garantie : 3 ans