## SPOTI5 : XYLOLIGHT – Spot sur rail – 45 W – 4 000 K

PROJECTEUR SUR RAIL - Solution de forte puissance et basse luminance pour surfaces commerciales

- Matériaux : Aluminium

- Protection : IP20 / Classe I

- Dimensions : 529,5 x 42 x 70 mm

- Type de LED : CITIZEN COB

- Consommation : 45 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Compatibilité : Adaptateur pour rail triphasé

- Orientation : 350°/ 220°– Grande amplitude de réglage

- Flux lumineux : 4 000 lm

- Performance lumineuse : 89 lm/W

- Confort visuel : UGR < 19

- IRC : > 80

- Température de couleur : 4 000 K (Blanc neutre)

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 45°C

- Couleur : Blanc/noir

- Spécificités : Le Xylolight est un projecteur haute puissance conçu pour les magasins et boutiques exigeantes.

- Certifications : CE & RoHS

- Garantie : 3 ans