## SPOTS1N : Spot LED en saillie STAKLIGHT – 6W – Noir –   Blanc Neutre

STAKLIGHT - Spot saillie LED 6W Design Circulaire

- Matériaux : Aluminium

- Protection : IP20

- Dimensions : Ø 90 x 110 mm

- Consommation : 6 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 630 lm

- Performance lumineuse : 105 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 4 000 K (Blanc neutre)

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 40°C

- Spécificités : Installation en saillie (plafonnier), corps robuste en aluminium, finition noir mat

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 3 ans