STREET1120 : CITYLIGHT Tête de lampadaire LED 120W – IP66 – Haute Performance

CITYLIGHT - Luminaire d'éclairage public 120W IP66 3000K

- Matériaux : Corps en aluminium et façade en verre trempé

- Protection : IK08 / IP66

- Dimensions : 606 x 311 x 111 mm

- Poids : 7,100 kg

- Consommation : 120 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 15 000 lm

- Performance lumineuse : 125 lm/W

- IRC : > 70

- Température de couleur : 3 000 K

- Gestion : Dimmable 0-10V (compatible sonde crépusculaire et détection en option)

- Composants : Driver INVENTRONICS ou MEANWELL

- Installation : Orientable, compatible mâts Ø 50, 60 ou 76 mm.

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -45°C à + 50°C

- Certifications : CE, RoHs, Classe I (Option finition marine C5-M disponible)

- Garantie : 5 ans