STREET1180 : CITYLIGHT Tête de lampadaire LED 180W – IP66 – Haute Performance

CITYLIGHT - Luminaire d'éclairage public 180W IP66 3000K

- Matériaux : Corps en aluminium et façade en verre trempé

- Protection : IK08 / IP66

- Dimensions : 747 x 360 x 121 mm

- Poids : 9,500 kg

- Consommation : 180 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 21 600 lm

- Performance lumineuse : 120 lm/W

- IRC : > 70

- Température de couleur : 3 000 K

- Gestion : Dimmable 0-10V (compatible sonde crépusculaire et détection en option)

- Composants : Driver INVENTRONICS ou MEANWELL

- Installation : Orientable, compatible mâts Ø 50, 60 ou 76 mm

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -45°C à + 50°C

- Certifications : CE, RoHs, Classe I (Option finition marine C5-M disponible)

- Garantie : 5 ans