STREET160 : CITYLIGHT Tête de lampadaire LED 60W – IP66 – Haute Performance

CITYLIGHT - Luminaire d'éclairage public 60W IP66 3000K

- Matériaux : Corps en aluminium et façade en verre trempé

- Protection : IK08 / IP66

- Dimensions : 605 x 310 x 111 mm

- Poids : 6,900 kg

- Consommation : 60 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 7 200 lm

- Performance lumineuse : 120 lm/W

- IRC : > 70

- Température de couleur : 3 000 K (Blanc chaud)

- Gestion : Dimmable 0-10V (compatible sonde crépusculaire et détection en option).

- Composants : Driver INVENTRONICS ou MEANWELL

- Installation : Bras orientable, compatible mâts Ø 50, 60 ou 76 mm

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -45°C à + 50°C

- Certifications : CE, RoHs, Classe I (Option finition marine C5-M disponible).

- Garantie : 5 ans.