## STREET2 : Tête de lampadaire ANTIKLIGHT 60W – Design Vintage – IP65/IK08

ANTIKLIGHT - Luminaire LED 60W de style rétro pour éclairage urbain

- Matériaux : Aluminium/Polycarbonate

- Protection : IK08 / IP65 / Classe I

- Dimensions : 400 x 400 x 815 mm

- Poids : 8,500 kg

- Consommation : 60 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 7 500 lm

- Performance lumineuse : 125 lm/W

- IRC : > 70

- Température de couleur : 3 000 K (Blanc chaud)

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -45°C à + 50°C

- Spécificités : Design vintage "Antique", Driver MEANWELL, Dimmable 0-10V, compatible avec le système de gestion intelligente KONTROLIGHT II, installation sur mât standard

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 3 ans