SUNLIGHT18AI : ORION Lampadaire solaire autonome 18W – IP65 – Détection Intégrée

ORION - Luminaire solaire 18W autonome avec gestion intelligente

- Matériaux : Corps en aluminium et diffuseur en polycarbonate

- Protection : IK08 / IP65

- Dimensions : 435 x 600 mm

- Poids : 11,500 kg

- Consommation : 18 W

- Flux lumineux : 1 800 lm

- Performance lumineuse : 156 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 3 000 K / 4 000 K

- Gestion : Détecteur de mouvement et cellule crépusculaire

- Autonomie : 6 à 8 heures

- Installation : Compatible mât Ø 75 mm

- Température de fonctionnement : -20°C à + 70°C

- Certifications : CE, FCC & RoHs

- Garantie : 3 ans