SUNLIGHTPRO30A : Projecteur LED Solaire Autonome 30W – IP67 – Sonde Crépusculaire

Projecteur Solaire 30W 4200 lm Haute Étanchéité

- Matériaux : Aluminium

- Protection : IP67

- Dimensions : 374 x 250 x 85 mm

- Consommation : 30 W

- Alimentation : 18 V DC

- Flux lumineux : 4 200 lm

- Performance lumineuse : 140 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 3 000 K

- Gestion : Sonde crépusculaire intégrée

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 60°C

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 3 ans