SUNLIGHTPRO50A : Projecteur LED Solaire Autonome 50W – IP67 – Sonde Crépusculaire

Projecteur Solaire 50W 6 200 lm Haute Performance

- Matériaux : Aluminium

- Protection : IP67

- Dimensions : 374 x 250 x 85 mm

- Consommation : 50 W

- Alimentation : 18 V DC

- Flux lumineux : 6 200 lm

- Performance lumineuse : 124 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 3 000 K

- Gestion : Sonde crépusculaire intégrée

- Réglages : Intensité et durée d'éclairage ajustables

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 60°C

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 3 ans.