SUNLIGHTPRO50AI : Projecteur LED Solaire 50W – IP67 – Détection IR & Sonde Crépusculaire

Projecteur Solaire 50W 6 200 lm avec gestion intelligente

- Matériaux : Aluminium

- Protection : IP67

- Dimensions : 374 x 250 x 85 mm

- Consommation : 50 W

- Alimentation : 18 V DC

- Flux lumineux : 6 200 lm

- Performance lumineuse : 124 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 3 000 K

- Gestion : Détecteur de mouvement et sonde crépusculaire intégrés

- Fonctionnement : Allumage automatique à la nuit tombée, gestion dynamique du flux sur détection

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 60°C

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 3 ans