SUNLIGHTSTRE30AI : Projecteur LED Solaire Type Voirie 30W – IP67 – Détection IR & Sonde Crépusculaire

Projecteur Solaire 30W 3 600 lm avec gestion intelligente et flux asymétrique

- Matériaux : Aluminium

- Protection : IK08 / IP67

- Dimensions : 373 x 250 x 92 mm

- Consommation : 30 W

- Alimentation : 18 V DC

- Flux lumineux : 3 600 lm

- Performance lumineuse : 120 lm/W.

- IRC : > 80.

- Température de couleur : 3 000 K

- Angle de diffusion : 140 x 70°

- Gestion : Détecteur de mouvement et sonde crépusculaire intégrés

- Fonctionnement : Allumage automatique à la nuit tombée, augmentation du flux sur détection

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 65°C

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 3 ans