SUNLIGHTSTRE50AI2 : STREET LIGHT LED Solaire 50W – IP67 – Détection IR & Sonde Crépusculaire

Lampadaire Solaire 50W 6 200 lm avec gestion intelligente et flux asymétrique

- Matériaux : Aluminium

- Protection : IP67

- Dimensions : 373 x 250 x 92 mm

- Consommation : 50 W

- Alimentation : 18 V DC

- Flux lumineux : 6 200 lm

- Performance lumineuse : 62 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 3 000 K

- Angle de diffusion : 140 x 70°

- Gestion : Détecteur de mouvement et sonde crépusculaire intégrés

- Fonctionnement : Allumage automatique à la nuit tombée avec modulation du flux sur détection

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 60°C

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 3 ans