## TABLED120BLJ : Luminaire LED industriel TABLED 120W – Suspension – Haute performance

TABLED - Luminaire LED 120W Suspendu pour Ateliers et Entrepôts

- Matériaux : Aluminium

- Protection : IK08 / IP20 / Classe II

- Dimensions : 621 x 306,7 x 61 mm

- Poids : 4,600 kg

- Consommation : 120 W

- Alimentation : 100 – 240 V AC

- Flux lumineux : 15 000 lm

- Performance lumineuse : 125 lm/W

- IRC : > 70

- Température de couleur : 5 000 K (Blanc neutre)

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -30°C à + 50°C

- Spécificités : Kit de suspension par câbles inclus, format allongé pour couverture étendue, idéal pour locaux avec rayonnages ou plafonds techniques

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 1 an