## TABLED90BLJ : Luminaire LED industriel TABLED 90W – Suspension – Haute performance

TABLED - Luminaire LED 90W Suspendu pour Ateliers et Stockage

- Matériaux : Aluminium

- Protection : IK08 / IP20 / Classe II

- Dimensions : 336 x 306,7 x 61 mm

- Poids : 3,600 kg

- Consommation : 90 W

- Alimentation : 100 – 240 V AC

- Flux lumineux : 11 250 lm

- Performance lumineuse : 125 lm/W

- IRC : > 70

- Température de couleur : 5 000 K (Blanc neutre)

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -30°C à + 50°C

- Spécificités : Kit de suspension par câbles inclus, installation rapide et ajustable, idéal pour plafonds hauts et zones de stockage

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 1 an