## VZATEX101650BN : Luminaire LED ATEX 50W – Zone à risques – IP66/IK10

GAMME ATEX - Luminaire LED 50W pour environnements explosifs et extrêmes

- Matériaux : Aluminium et Verre trempé

- Protection : IK10 / IP66

- Dimensions : Ø 240 x 290 mm

- Poids : 8,000 kg

- Consommation : 50 W

- Alimentation : 100 – 277 V AC

- Flux lumineux : 4 300 lm

- Performance lumineuse : 86 lm/W

- IRC : > 70

- Température de couleur : 5 000 K (Blanc neutre)

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -40°C à + 65°C

- Spécificités : Certifié ATEX pour zones à risques, Driver Sosen haute fiabilité, structure ultra-robuste, résistance thermique étendue (jusqu'à +65°C), maintenance réduite

- Certifications : ATEX, CE & RoHs

- Garantie : 5 ans