## VZATEX102750 : Projecteur LED ATEX 50W – Orientable – IP66 – 5 000 K

GAMME ATEX - Projecteur LED 50W Orientable pour Zones à Risques

- Matériaux : Aluminium et Verre trempé

- Protection : IP66

- Dimensions : 270 x 220 x 103 mm

- Poids : 10,600 kg

- Consommation : 50 W

- Alimentation : 100 – 277 V AC

- Flux lumineux : 6 100 lm

- Performance lumineuse : 122 lm/W

- IRC : 74

- Température de couleur : 5 000 K (Blanc neutre)

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -40°C à + 50°C

- Spécificités : Support orientable pour un éclairage précis, Driver MEANWELL, certifié pour gaz (IIB+H2) et poussières inflammables, conçu pour raffineries et sites chimiques

- Certifications : ATEX, CE & RoHs

- Garantie : 5 ans