AM2DS : CHANNEL Applique murale 18W - IP54 - 3000K

VISIOLED – Applique murale CHANNEL – 18W 3000K IP54

Corps du luminaire en fonte d’aluminium, étanchéité eau/poussière IP54. De longueur 300 mm, largeur 100 mm et profondeur 92 mm. Sa puissance est de 18W, son alimentation est de 200-240 AC V, son flux lumineux de 900 lm, avec un rendement lumineux du luminaire à 50 lm/W. La température de couleur du modèle AM2DS est un blanc chaud de 3 000 K avec un angle d’éclairage de 90°. Cette applique est à double diffusion vers le haut et le bas. Ce luminaire est certifié CE & RoHs.

Nos préconisations d’utilisation : Espaces de circulation, sanitaires, abords de bâtiment…