DAL2AE66 : TARGET Dalle LED anti-éblouissement 35W TCS

VISIOLED – Dalle LED TARGET – 35W Température de couleur sélectionnable IP20

- Matériaux polycarbonate

- Protection IP20

- Dimensions 595 x 595 x 15 mm

- Puissance 35W

- Alimentation 220-240 AC V

- Flux lumineux 3 450 lm

- Rendement lumineux 98 lm/W

- Indice de rendu des couleurs > 80

- UGR <19

- Température de couleur sélectionnable :

- Blanc chaud 3000K

- Blanc neutre 4000K

- Blanc lumière du jour 5700K

- Durée de vie 50 000 heures

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 3 ans

- Norme NF EN 62 471 : RG1