LEDAP25MONOBN : MONOLINE - Applique LED double-diffusion 25W – IP40 – 4000K - 600mm

VISIOLED – Applique LED intégrées – double-diffusion - 600 mm – IP40

Corps du luminaire en polycarbonate et aluminium, d’un indice d’étanchéité eau/poussière IP40. Applique LED intégrées de 674 mm de longueur par 102 mm de largeur et 36 mm de hauteur, pour un poids total de 1.30 kg. Driver incorporé de 25W, son alimentation est de 220-240 AC V, son flux lumineux de 1 825 lm, avec un rendement lumineux du luminaire à 73 lm/W. Un indice de rendu des couleurs supérieur à 83. La température de couleur du modèle LEDAP25MONOBN est un blanc neutre de 4000 K. L’applique MONOLINE offre un UGR <19 et SDCM de 2.7. Ce luminaire bénéficie d’une durée de vie de 50 000 heures. L’applique offre un éclairage double-diffusion haut et bas. Ce luminaire est certifié CE & RoHs et garantie 3 ans.

Nos préconisations d’utilisation : Bâtiments tertiaires, cafés, hôtels, restaurants, co-working, bureaux, open space, salles de classe.