LEDAPO7NWBN : HUB’O Hublot LED 7W - 4000K - IP65

VISIOLED – Applique murale hublot HUB’O – 7W 4000K IP65 / IK08

Corps du luminaire en fonte d’aluminium, résistance aux chocs et vibrations IK08 et étanchéité eau/poussière IP65. De longueur 210 mm, largeur 103 mm et profondeur 90 mm pour un poids de 600 g. Sa puissance est de 7W, son alimentation est de 110-240 AC V, son flux lumineux de 522 lm, avec un rendement lumineux du luminaire à 75 lm/W. La température de couleur du modèle LEDAPO7NWBN est un blanc neutre de 4 000 K avec un angle d’éclairage de 180°. Ce luminaire est certifié CE & RoHs.

Nos préconisations d’utilisation : Espaces résidentiel, hôtels, couloirs, sanitaires, extérieurs, abords bâtiments, halls…