LEDAPR30TCS : COMETE Applique 30W – Ronde

3000-4000-5700 K (TCS) - IP65 - IK10

VISIOLED – Applique LED ronde COMETE – 30W Température de couleur sélectionnable IP65 / IK10

Corps du luminaire en aluminium, résistance IK10 et étanchéité eau/poussière IP65. Applique ronde de 350 mm de diamètre et profondeur 59 mm. Poids de 1.4 kg. Sa puissance est de 30W, son alimentation est de 100-240 AC V, son flux lumineux de 2 820 lm, avec un rendement lumineux du luminaire à 94 lm/W. Un indice de rendu des couleurs supérieur à 80. La température de couleur du modèle LEDAPR30TCS est sélectionnable :

- Blanc chaud 3000K

- Blanc neutre 4000K

- Blanc lumière du jour 5700K

Il offre un angle d’éclairage uniforme de 110°. Ce luminaire est certifié CE & RoHs et garantie 3 ans. Il répond à la norme NF EN 62 471 RG0.

Nos préconisations d’utilisation : Espaces résidentiel, hôtels, couloirs, sanitaires, extérieurs, halls…