LEDDAL30NWBNVTLGP : Siloé - Dalle LED 600x600 - 32W- 4000K - IP44- variable TRIAC

VISIOLED – SILOÉ Dalle LED – 600X600 – IP44 - 24h/24 7j/7

- Puissance initiale 32W

- Alimentation 220-240 V - AC (avec driver)

- Luminaire en aluminium / Diffuseur en PMMA / Cadre blanc

- Protection IP44 – IK08

- Dimensions 595 x 595 x 9mm

- Poids 4,2 kg

- Flux lumineux 4160 lm

- Indice de rendu des couleurs >80

- Température de fonctionnement -40°C à +50°C

- Température de couleur Blanc neutre 4 000K

- Certifié CE & RoHs

- Driver Philips

- Dimmable : TRIAC 230V

- Durée de vie 50000 heures

- Garantie 5 ans