LEDDAL40IPBNDI : Dalle LED 1200x300 - dimmable DALI+Push - 40W - 4000K – IP65

VISIOLED – Dalle LED 1200x300 dimmable DALI + Push – 40W - 4000K – IP65 / IK08

- Matériaux polycarbonate

- Protection IK08 / IP65

- Dimensions 1195 x 295 x 40 mm

- Puissance 40W

- Alimentation 200-240 AC V

- Flux lumineux 3 600 lm

- Rendement lumineux 90 lm/W

- Indice de rendu des couleurs > 75

- UGR <19

- Température de couleur blanc neutre 4 000 K

- Durée de vie de 50 000 heures

- Dimmable DALI + Push

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 5 ans

- Norme NF EN 62 471 : RG1