LEDDAL70PBNLGP : Dalle LED 1200x600 - 70W - 4000K - IP44

VISIOLED – Dalle LED 1200 x 600 mm – 70W 4000K IP44 / IK08

- Matériaux aluminium / diffuseur PMMA

- Protection IK08 / IP44

- Dimensions 1195 x 595 x 9 mm

- Puissance 70W

- Alimentation 220-240 AC V

- Flux lumineux 7 000 lm

- Rendement lumineux 100 lm/W

- Indice de rendu des couleurs > 80

- SDCM 2

- UGR <19

- Température de couleur blanc neutre en 4 000 K

- Durée de vie de 50 000 heures

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 5 ans

- Norme NF EN 62 471 : RG1