LEDDS10NWBN : Slimlight 10W – 4000K – IP20

VISIOLED – Spot LED encastrable slimlight Ø179 x 16 mm – 10W 4000K IP20 / IK06

Corps du luminaire en aluminium finition blanc mat, résistant IK06 et étanche eau/poussière IP20. Spot encastrable slimlight de diamètre 179 mm et d’une épaisseur de 16 mm. Sa puissance est de 10W, son alimentation est de 220-240 AC V, son flux lumineux de 590 lm, avec un rendement lumineux du luminaire à 59 lm/W. Un indice de rendu des couleurs supérieur à 80, un SDCM à 6 et un UGR <22. La température de couleur du modèle LEDDS10NWBN est un blanc neutre en 4000K avec une durée de vie de 50 000 heures. Le slimlight a besoin d’un encastrement de Ø170 mm. Ce luminaire est certifié CE & RoHs et garantie 1 an. Il répond à la norme NF EN 62 471 : RG1.

Nos préconisations d’utilisation : Halls, bureaux, vitrines, salles de réunion…