LEDKIT7RDBCH : kit spot LED encastrable 7W – dimmable – rond – 3 000 K

VISIOLED – Kit spot encastrable rond HANDLIGHT – 7W – IP50 – 3 000 K

- Corps du luminaire aluminium

- Dimensions Ø 83 mm et épaisseur 105 mm / encastrement Ø 75 mm

- Puissance 7W

- Alimentation 220-240 AC V

- Flux lumineux 560 lm

- Rendement lumineux 80 lm/W

- Indice de rendu des couleurs >85

- Température de couleur blanc chaud (3 000 K)

- Durée de vie de 30 000 heures

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 2 ans

- Culot GU10 / douille fournie

Nos préconisations d’utilisation : Halls, accueils, magasins, vitrines, bureaux…