LEDPJSECO100 : Projecteur suspendu éco 100 W – 5000K – IP65

VISIOLED – POROS – Projecteur Suspendu Éco – 100W – 5 000 K – IP65

- Protection IP65

- Puissance 100W

- Alimentation 200-240 AC V

- Flux lumineux 15 000 lm

- Rendement lumineux 150 lm/W

- Indice de rendu des couleurs > 80

- Température de couleur blanc lumière du jour en 5 000 K

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 3 ans