LEDREGKLIC35XT : KLICLight X-Treme réglette LED 35W - 5000 K - IP66 - 1200mm - Fonctionnement intensif 24h/24 - 7j/7

VISIOLED –KliclightX-Treme réglette LED 35W – 5 000 K – IP66/IK10 – 109 000 h – 24h/24 & 7j/7

- Matériaux polycarbonate

- Protection IK10/ IP68

- Dimensions 1185 x 62 x 57 mm

- Poids 2,5 kg

- Puissance initiale 35W, sélectionnable sur la platine grâce à des switch de puissance (32w, 28w et 26w).

- Alimentation 200-240 AC V

- Flux lumineux 5 600lm

- Rendement lumineux 160 lm/W

- Indice de rendu des couleurs >80

- Température de couleur blanc lumière du jour en 5 000K

- Durée de vie de 109 000 heures – L80B10

- Certifié CE &RoHs

- Garantie 5 ans

- Indice de réparabilité de 10/10.

- En option Kit Retrofit : platine + diodes LED + driver, pour la maintenance SAV.