PARKLIGHT120T : Parklight - réglette 35w avec détecteur a préavis-traversante - fonctionnement intensif

VISIOLED – PARKLight - REGLETTE 35W AVEC DETECTEUR A PREAVIS-TRAVERSANTE - 109 000 h - 120 CM - IK10/ IP66 - 24h/24 7j/7

- Matériaux polycarbonate

- Protection IK10/ IP66

- Dimensions 1185 x 62 x 57 mm

- Poids : 1.2 kg

- Puissance initiale 35W, sélectionnable sur la platine grâce à des switch de puissance (32w, 28w et 35w).

- Alimentation 220-240 V  AC

- Flux lumineux 5 600lm

- Rendement lumineux 160 lm/W

- Indice de rendu des couleurs >80

- Température de couleur blanc lumière du jour en 5 000K

- Durée de vie de 109 000 heures – L80B10

- Certifié CE &RoHs

- Garantie 5 ans

- Indice de réparabilité de 10/10.

- En option Kit Retrofit : platine + diodes LED + détecteur de mouvements et crépusculaire + driver, pour la maintenance SAV.