SUSP3N : RISE - Réglette LED suspendu 40W – IP20 – 4000K - 1200mm

VISIOLED – Réglette LED intégrées suspendu 1200 mm – IP20

Corps du luminaire en polycarbonate et aluminium, étanchéité eau/poussière IP20. Réglette LED intégrées de 1206 mm de longueur par 81 mm de largeur et 61 mm de hauteur, pour un poids total de 2.30 kg. Driver incorporé de 40W, son alimentation est de 220-240 AC V, son flux lumineux de 4 800 lm, avec un rendement lumineux du luminaire à 120 lm/W. Un indice de rendu des couleurs supérieur à 80. La température de couleur du modèle SUSP3B est un blanc neutre de 4000 K. Ce luminaire bénéficie d’une durée de vie de 50 000 heures. Il bénéficie d’un URG <19. Ce luminaire est certifié CE & RoHs et garantie 3 ans. Le coloris du suspendu LED est noir.

Nos préconisations d’utilisation : Supermarchés, usines, salles de réunion, entrepôts, magasins…