SUSP4B : REFLEKTOR - Réglette LED suspendu 40W – IP20 – TCS - 1200mm

VISIOLED – Réglette LED intégrées suspendu TCS 1200 mm – IP20

Corps du luminaire en polycarbonate et aluminium, étanchéité eau/poussière IP20. Réglette LED intégrées de 1222 mm de longueur par 115 mm de largeur et 49 mm de hauteur, pour un poids total de 2.10 kg. Driver incorporé de 40W, son alimentation est de 220-240 AC V, son flux lumineux de 3 600 lm, avec un rendement lumineux du luminaire à 90 lm/W. Un indice de rendu des couleurs supérieur à 80. La température de couleur du modèle SUSP4B est sélectionnable à l’aide d’un switch : blanc chaud 3000K – blanc neutre 4000K – blanc lumière du jour 5700K. Ce luminaire bénéficie d’une durée de vie de 50 000 heures. Ce luminaire est certifié CE & RoHs et garantie 3 ans. Le coloris du suspendu LED est blanc.

Nos préconisations d’utilisation : Supermarchés, usines, salles de réunion, entrepôts, magasins…