## VZATEX10116 : Luminaire LED ATEX 60W – Zone à risques – 1335 mm

GAMME ATEX - Luminaire LED 60W Haute Performance pour Atmosphères Explosives

- Matériaux : Aluminium/Polycarbonate

- Protection : IP66

- Dimensions : 1335 x 115 x 63 mm

- Poids : 4,000 kg

- Consommation : 60 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 8 400 lm

- Performance lumineuse : 140 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 5 000 K (Blanc neutre)

- Angle de diffusion : 120°

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 45°C

- Spécificités : Certifié ATEX, Driver BRIDGELUX haute fiabilité, options de câblage polyvalentes (traversant, simple ou double presse-étoupes), idéal pour sites pétrochimiques et usines chimiques.

- Certifications : ATEX, CE & RoHs

- Garantie : 5 ans