## LED30GEST2 : KONTROLight II – Boîtier de gestion intelligente 8 zones

Visioled - KONTROLight II Boîtier de contrôle et de variation intelligent 230V

- Matériaux : Boîtier de contrôle centralisé pour luminaires dimmables avec interface de gestion par application dédiée.

- Protection : Conception robuste pour environnements professionnels exigeants.

- Dimensions : 380 x 260 x 160 mm.

- Capacité de gestion : Jusqu’à 8 zones indépendantes (5A par zone).

- Alimentation : 230 V AC.

- Compatibilité : Gammes Visioled dimmables (Evolve, Extreme, Kliclight, Tubelight, Cooklight et Projecteur compact).

- Fonctionnalités : Programmation de plages horaires, allumage/extinction et variation de flux.

- Régulation : Sondes intégrées pour l'ajustement automatique selon la luminosité naturelle.

- Durée de vie : > 50 000 heures.

- Certifications : CE & RoHS.

- Garantie : 3 ans.

- Spécificité : Système éco-performant avec configuration intuitive via application mobile ou paramétrage en ligne.

Application : Optimisé pour le secteur agricole (stabulations, salles de traite) et les ateliers industriels.