## LEDDETECTIR : Détecteur de mouvements Infrarouge haute portée pour TUBELight Pro

Détecteur de mouvements IR – TUBELight

- Type de produit : Détecteur de mouvement à technologie Infrarouge

- Technologie : Détection de présence par rayonnement thermique

- Portée : Jusqu'à 12 mètres

- Usage : Tertiaire et Industriel (Parkings, zones de stockage, couloirs, locaux techniques)

- Paramétrage : Entièrement configurable via la télécommande dédiée.

- Spécificités : Ce module permet une gestion "On/Off" ou graduable de l'éclairage en fonction de l'occupation réelle.

- Fonctions avancées : (Via télécommande) Réglage de la sensibilité, de la temporisation, du seuil de luminosité naturelle et du préavis de veille.

- Certifications : CE & RoHS

- Garantie : 2 ans