LEDSUPDAL60S : Kit de suspensions par câblettes pour dalles LED 600 x 600 mm

Système de suspension et de sécurisation pour pavés LED

- Matériaux : Câbles en acier galvanisé et fixations filetées

- Compatibilité : Dalles LED format 600 x 600 mm et 1200 x 300 mm

- Type de pose : Suspension sous plafond

- Contenu du kit : Câblettes acier, fixations plafond et attaches pour châssis de dalle.

- Réglage : Hauteur ajustable

- Usage : Bureaux à grande hauteur sous plafond, zones de circulation, établissements recevant du public pour sécurisation.

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 1 an